Łódź, dnia 19.01.2023r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000,00 zł. netto.

Zamawiający, Muzeum Sztuki w Łodzi zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu pn. Przeglądy, konserwacja urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w Muzeum Sztuki w Łodzi, Budynli BCJ – AG.271.01.2023.ZO

I      ZAMAWIAJACY:

Muzeum Sztuki w Łodzi, 90-734 Łódź ul. Więckowskiego 36

Regon: 000 277 500 NIP: 724 10 00 146

e-mail: muzeum@msl.org.pl

www.msl.org.pl

II    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

- Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi przeglądów/konserwacji urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w Muzeum Sztuki w Łodzi, Budynki BCJ przy ul. Więckowskiego 36 w Łodzi (MS1). Usłudze podlegają

urządzenia Budynek BC:

- Szafy klimatyzacji precyzyjnej, typ: PX021 + HCR33, producent: Vertiv; sztuk: 3

- Szafy klimatyzacji precyzyjnej, typ: SOAKA + HCR17, producent: Vertiv; sztuk: 3

- Centrale wentylacyjne, typ: MCKS N1W1, producent: Klimor; sztuk: 1

- Centrale wentylacyjne, typ: MCKT N2, producent: Klimor; sztuk: 1

- Centrale wentylacyjne, typ: MCKT N3W3, producent: Klimor; sztuk: 1

- Klimatyzacja Komfortu, typ: System DVM, producent: Samsung, sztuk 28

- Klimatyzacja Komfortu, typ: Split, producent: Samsung, sztuk 6

- Wentylatory, typ: RM100/250, producent: Harmann; sztuk: 2

- Wentylatory, typ:  VIVER 4-355/2700S, producent: Harmann; sztuk: 1

- Wentylatory, typ: TT160, producent: Vents; sztuk: 1

Zakres usługi obejmuje w szczególności:

- przeglądy/ konserwacja szafy klimatyzacji precyzyjnej:

  - 9 przeglądów częściowych w cyklu comiesięcznym

  - 3 kompleksowe przeglądy w ciągu roku, w cyklu kwartalnym

  - 2 wymiany materiałów eksploatacyjnych tj.: filtry powietrza, cylindry nawilżacza w cyklu czerwiec/grudzień

- przeglądy/ konserwacja central wentylacyjnych:

  - 2 kompleksowe przeglądy w ciągu roku, w cyklu półrocznym

  - 2 wymiany filtrów powietrza w ciągu roku, w cyklu półrocznym

- przeglądy/ konserwacja klimatyzacji komfortu:

  - 2 kompleksowe przeglądy w ciągu roku w cyklu półrocznym

- przeglądy/ konserwacja wentylatorów wyciągowych:

  - 1 kompleksowy przegląd w roku

urządzenia Budynek J:

- Szafy klimatyzacji precyzyjnej, typ: PX021 + HCR33, producent: Vertiv; sztuk: 2

- Szafy klimatyzacji precyzyjnej, typ: S1AKA + HCR10, producent: Vertiv; sztuk: 2

- Centrale wentylacyjne, typ: MCKS N3W3, producent: Klimor; sztuk: 1

- Centrale wentylacyjne, typ: MCKT N1, producent: Klimor; sztuk: 1

- Centrale wentylacyjne, typ: LGH-50RVX N2W2, producent: Mitsubishi; sztuk: 1

- Agregat, typ: ANL102, producent: Aermec; sztuk: 1

- Pompy ciepła, typ: EKHBRD016ADY1 + EMRQ12A, producent: Daikin; sztuk: 4

- Wentylatory, typ: RM160/450, producent: Harman; sztuk: 1

- Wentylatory, typ: VKA200, producent: Salda; sztuk: 1

Zakres usługi obejmuje w szczególności:

- przeglądy/ konserwacja szafy klimatyzacji precyzyjnej:

  - 12 przeglądów częściowych

  - 4 kompleksowe przeglądy

  - 2 wymiany materiałów eksploatacyjnych tj.: filtry powietrza, cylindry nawilżacza przeglądy

- przeglądy/ konserwacja central wentylacyjnych:

  - 2 kompleksowe przeglądy w ciągu roku

  - 2 wymiany materiałów eksploatacyjnych tj.: filtry powietrza, cylindry nawilżacza

- przeglądy/ konserwacja agregat wody lodowej:

  - 1 kompleksowe przeglądy w ciągu roku,

- przeglądy/ konserwacja pompy ciepła:

  - 1 kompleksowe przeglądy w ciągu roku,

- przeglądy/ konserwacja wentylatorów wyciągowych:

  - 1 kompleksowe przeglądy w ciągu roku,

- Przedmiot zamówienia będzie wykonywany zgodnie z częstotliwością i zakresem określonym w załączniku do projektu umowy.

- Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje do pełnej i należytej realizacji przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca gwarantuje, że wykonywanie usług przeglądów/konserwacji będzie realizowane zgodnie 
z wymaganiami określonymi w obowiązujących normach i przepisach oraz zgodnie z wymaganiami producentów zainstalowanych urządzeń i systemów (DTR).

- Każda wykonana usługa w ramach niniejszej umowy zostanie odnotowana (zakres, data, czas trwania) przez Wykonawcę w Zeszycie Serwisu.

III  TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2023r.

IV   WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

- Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że, posiada:

- doświadczenie w serwisowaniu szaf klimatyzacji precyzyjnych firmy Vertiv min 3 lata.

- doświadczenie w serwisowaniu urządzeń DVM marki Samsung min 3 lata.

- doświadczenie w serwisowaniu central wentylacyjnych firmy Klimor min 3 lata.

- Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że, dysponuje:

1) 	dysponuje osobą posiadającą świadectwo – certyfikat personelu FGAZ uprawniające do sprawdzania pod względem wycieków stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających 3 kg lub więcej fluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji kontrolowanych oraz zawierających 6 kg lub więcej fluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji kontrolowanych 
w odpowiednio oznakowanych hermetycznie zamkniętych systemach oraz instalacji, konserwacji lub serwisowania wszystkich stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane lub substancje kontrolowane oraz odzysk fluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji kontrolowanych ze stacjonarnych i ruchomych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła.(na podstawie art. 20 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. 
o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych – Dz. U. z 2017 r. poz. 1951 ze zmianami)

2)	dysponuje osobą, która posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1kV („E” i ”D”); osoba wykonująca elektryczne pomiary ochronne powinna mieć świadectwo kwalifikacyjne „E” z uprawnieniami do wykonywania pomiarów, a osoba sprawdzająca i podpisująca protokoły z pomiarów powinna mieć świadectwo kwalifikacyjne „D” z uprawnieniami do wykonywania pomiarów instalacji i urządzeń elektrycznych w pełnym zakresie, lub też osoba wykonująca pomiary ochronne i podpisująca protokoły z pomiarów powinna mieć świadectwa kwalifikacyjne „D” i „E” lub „D” ( Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci – Dz.U. 2003 nr 89 poz. 828 ze zmianami)

- Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 7 ust. 8 w związku z art. 7 ust. 6-7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.  o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) osoba lub podmiot wobec których zachodzą okoliczności wskazane w art. 7 ust. 1 tej w/w ustawy, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się 
o udzielenie zamówienia (zakupu) lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia (zakupu) podlegają karze pieniężnej. Karę pieniężną, o której mowa w art. 7 ust. 6 tej ustawy. Karę nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do 20 000 000 zł.

- Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 7 ust. 5  ustawy, o której mowa w ust. 7, przez ubieganie się 
o udzielenie zamówienia rozumie się odpowiednio złożenie oferty lub przystąpienie do negocjacji.

- Na potwierdzenie spełniania powyższych warunków, Wykonawca złoży wraz z ofertą:

- wykaz usług potwierdzających posiadane doświadczenie– załącznik 2 do zapytania.

- wykaz pracowników Wykonawcy, którzy będą odpowiedzialni za realizację przedmiotowej usługi wraz z wykazem stosownych uprawnień – załącznik 2 do zapytania.

- Podpisane przez osobę upoważnioną oświadczenie Wykonawcy składane w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022r. poz. 835), dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.

V    SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY:

- Cenę oferty będzie stanowić cena brutto podana w formularzu cenowym – załącznik 1 do zapytania.

- Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty wykonania przedmiotu zamówienia, opłaty i podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT).

VII	FORMA, TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

- Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania.

- Ofertę należy oznaczyć/w tytule wpisać: AG.271.01.2023.ZO Klimatyzacja BCJ.

- Ofertę można złożyć w formie elektronicznej na adres email: zamowienia@msl.org.pl w terminie do dnia 24.01.2023 r.

- Za termin złożenia Oferty przyjmuje się każdorazowo datę i godzinę wpływu Oferty do Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu składania ofert.

- Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

- Termin związania ofertą: 30 dni.

- Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku 
z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń 
z tego tytułu względem Zamawiającego.

VIII OCENA OFERT, WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

- Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryterium:

| LP. | KRYTERIUM | SPOSÓB OBLICZENIA | WAGA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena ofertowa: | Cena = cena najtańszej oferty/cenę badanej ofert x 100 | 100 |

- Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną ofertową brutto.

- Oceniane będą oferty Wykonawców, którzy potwierdzą spełnianie warunków udziału w niniejszym postepowaniu określone w pkt VI niniejszego zapytania.

IX	KONTAKT ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI:

Wszelkie zapytania do treści niniejszego zapytania należy kierować do Zamawiającego w formie pisemnej na adres siedziby Zamawiającego lub w formie elektronicznej e-mail: zamowienia@msl.org.pl

X     INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA:

O wyniku postępowania Zamawiający poinformuje na stronie internetowej Zamawiającego http://bip.msl.org.pl.

XI   POZOSTAŁE INFORMACJE:

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od prowadzonego postępowania, na każdym jego etapie.

- Informujemy, że złożone w wyniku zapytania oferty mają na celu rozpoznanie rynku i nie mogą stanowić skutecznego roszczenia do zlecenia dostawy lub zawarcia umowy. Niemniej, mogą stać się podstawą do zlecenia zamówienia bądź zawarcia umowy w zakresie realizacji zlecenia.

- Zamawiający odrzuci oferty, jeśli ich treść nie będzie odpowiadała treści zapytania.

- Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania, jeśli Wykonawca nie spełni warunków udziału 
w postępowaniu.

- Zamawiający ma prawo wezwać do uzupełnienia i doprecyzowania ofert.

- Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji ceny oraz zapisów projektu umowy.

- Do prowadzonego postępowania nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r.(t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1710 ze zm.).

- Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania, gdy zaistnieje co najmniej jedna z poniższych okoliczności:

  - stosownie do dyspozycji art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.  o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dzu. U. z 2022 r. poz. 835), zwanej dalej „ustawą”, Wykonawca (lub co najmniej jeden 
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o dokonanie zakupu):

    - jest wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo jest wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej 
o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;

    - beneficjentem rzeczywistym Wykonawcy w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. 
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo jest wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;

    - jednostką dominującą Wykonawcy w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony 
w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo jest wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy.

  - Wykonawca lub co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o dokonanie zakupu, zamierza wykonać umowę z udziałem podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektywy 2014/24/UE, o których mowa w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku 
z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie,  w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości umowy (zakupu).

XII   KLAUZULA RODO:

- Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Muzeum Sztuki w Łodzi informuje, że:

- Dane kontaktowe administratora danych: Muzeum Sztuki w Łodzi ul. Więckowskiego 36, 90-734 Łódź, Polska; email: muzeum@msl.org.pl; tel. 42 6338273.

- Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO): Radosław Rutkowski email: iodo@msl.org.pl.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania o ofertę cenową.

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a w przypadku umów i postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, które otrzymały dofinansowanie przez Unię Europejską przez okres wynikający z uchwały w sprawie przyznania dofinansowania oraz obowiązku archiwizacyjnego. \obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

−  na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

−  na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

−  w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

−  prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

- Wykonawca, wypełniając obowiązki informacyjne wynikający z art. 13 lub art. 14 RODO względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w tym postępowaniu składa stosowne oświadczenie zawarte w Formularzu ofertowym.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

XIII   ZAŁĄCZNIKI

- Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

- Załącznik nr 2 – Wykaz usługi i pracowników

- Załącznik nr 3 – Projekt umowy

- Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 1 do zapytania

## FORMULARZ OFERTOWY

## Usługa przeglądów, konserwacji urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w Muzeum Sztuki w Łodzi Budynki BCJ – AG.271.01.2023

Nazwa Wykonawcy	______________________________________________

Adres Wykonawcy 	______________________________________________

TEL./FAX:		______________________________________________

e-mail: 			______________________________________________

- Nawiązując do zapytania ofertowego oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na n/w warunkach:

| Lp. | Okres | Oferta Wykonawcy |
| --- | --- | --- |
|  |  | Cena brutto za jeden kwartał Świadczenia usługi | Cena brutto za cały okres świadczenia usługi (3 kwartały – budynki BC 4 kwartały – budynek J) |
| Budynek BC |
| 1. | 2 kwartał 2023 |  |  |
| 2. | 3 kwartał 2023 |  |  |
| 3. | 4 kwartał 2023 |  |  |
| RAZEM: |  |
| Budynek J |
| 1. | 1 kwartał 2023 |  |  |
| 2. | 2 kwartał 2023 |  |  |
| 3. | 3 kwartał 2023 |  |  |
| 4. | 4 kwartał 2023 |  |  |
| RAZEM: |  |
| Razem budynki BCJ |  |

- Oświadczamy, że cena ofertowa zawiera wszelkie koszty wykonania zamówienia, zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym.

- Oświadczamy, że w całości i bez zastrzeżeń akceptujemy warunki zawarte w zapytaniu ofertowym                               i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty zawarcia umowy w miejscu i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczam, że wypełniam/em obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się  o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

Miejscowość .................................. dnia ........................................ 2023r.

..............................................................................

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

Załącznik nr 2 do zapytania

## WYKAZ USŁUG i OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

Usługa przeglądów, konserwacji urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w Muzeum Sztuki w Łodzi Budynki BCJ – AG.271.01.2023

Nazwa Wykonawcy	______________________________________________

Adres Wykonawcy 	______________________________________________

Ja, niżej podpisany oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w pkt IV zapytania ofertowego tj.:

- posiadam doświadczenie w serwisowaniu szaf klimatyzacji precyzyjnych firmy Vertiv min 3 lata.

- posiadam doświadczenie w serwisowaniu urządzeń DVM marki Samsung min 3 lata.

- posiadam doświadczenie w serwisowaniu central wentylacyjnych firmy Klimor min 3 lata.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Termin realizacji od-do | Wartość (zł.) wykonanych usług (umowy) | Nazwa i adres Zamawiającego na rzecz którego wykonano usługę |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

- w realizacji zamówienia będzie/będą uczestniczyć niżej wymieniona/ne osoba/y:

| Lp. | Imię i Nazwisko | Wykaz uprawnień | Opis kwalifikacji zawodowych, doświadczenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | posiada świadectwo – certyfikat personelu FGAZ | Spełnia / nie spełnia* |
|  |  |  | posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1kV („E” i ”D”) | Spełnia / nie spełnia* |
| 2 |  |  | posiada świadectwo – certyfikat personelu FGAZ | Spełnia / nie spełnia* |
|  |  |  | posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1kV („E” i ”D”) | Spełnia / nie spełnia* |

* - niepotrzebne skreślić

Miejscowość ............................................ dnia ........................................ 2023r.

..............................................................................

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

Załącznik 3 do zapytania

Wzór UMOWY NR

§ 1

- Zamawiający, zgodnie z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym AG.271.01.2023 zleca świadczenie usługi przeglądów/konserwacji urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w Muzeum Sztuki w Łodzi w budynkach BCJ przy ul. Więckowskiego 36 w Łodzi (MS1)

2.	Przedmiot umowy szczegółowo został wskazany (wykaz urządzeń, harmonogram, zakres)   w załącznikach:

- załącznik nr 1 urządzenia BC,

- załącznik nr 2 urządzenia J,

- załącznik nr 3 harmonogram, zakres BC,

- załącznik nr 4 harmonogram, zakres J.

§ 2

  - Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony oraz posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje do pełnej i należytej realizacji przedmiotu umowy.

  - Wykonawca gwarantuje, że wykonywanie usług przeglądów/konserwacji będzie realizowane zgodnie 
z wymaganiami określonymi w obowiązujących normach i przepisach oraz zgodnie z wymaganiami producentów zainstalowanych urządzeń i systemów (DTR).

  - Każda wykonana usługa w ramach niniejszej umowy zostanie odnotowana (zakres, data, czas trwania) przez Wykonawcę w Zeszycie Serwisu.

§ 3

  - Za wykonanie całego przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości: ………………………….zł brutto(słownie: ………………………………………/100 brutto)  w tym podatek VAT. Wynagrodzenie płatne będzie  w następujących transzach :

- po zakończeniu 1 kwartału 2023 w wysokości: ………………………………………………….. zł brutto ( tylko budynek J),

- po zakończeniu 2 kwartału 2023 w wysokości: …………………………………………………….. zł brutto w tym za:

budynki BC……………………………………………..zł brutto

budynek J ……………………………………………..zł brutto

- po zakończeniu 3 kwartału 2023 w wysokości: …………………………………….….. zł

brutto w tym za:

budynki BC……………………………………………..zł brutto

budynek J ……………………………………………..zł brutto

- za 4 kwartału 2023 (do 31.12.2023) w wysokości: …………………………………….….. zł

brutto w tym za:

budynki BC……………………………………………..zł brutto

budynek J ……………………………………………..zł brutto

  - Podstawą wystawienia faktury jest obustronnie podpisany protokół potwierdzający należyte wykonanie czynności objętych niniejszą umową. Faktura bez protokołu nie zostanie przyjęta przez Zamawiającego.

  - W protokole, o którym mowa w ust. 2 muszą być wyszczególnione i wycenione wszystkie czynności, które wykonał Wykonawca w ramach każdej konserwacji, zgodnie z załącznikiem 1 do umowy.

  - Zapłata nastąpi do 30 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z podpisanym protokołem, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

§ 4

  - Termin realizacji niniejszej umowy: do dnia podpisania do dnia 31 grudnia 2023 r.

  - Osobą odpowiedzialną za realizację umowy jest:

ze strony Zamawiającego: ……………………………………

ze strony Wykonawcy: ……………………………………………….

3. 	Prace serwisowo – konserwacyjne muszą spełniać wymagania aktualnie obowiązujących norm                            i przepisów prawnych w tym zakresie, spełniać wymagania producentów zainstalowanych urządzeń i systemów oraz muszą być odnotowane w Zeszycie Serwisu.

4.	Wszystkie czynności muszą być potwierdzane protokolarnie przez obie Strony i przekazane do działu AG.

5.	Do sporządzenia Zeszytów Serwisu zobowiązany jest Wykonawca,

6. 	Zeszyt Serwisu (skoroszyt) ma składać się z poszczególnych „kart urządzeń” i zawierać wszystkie, podstawowe informacje o tym urządzeniu, tj. nazwę, typ, numer fabryczny, rok produkcji, miejsce zainstalowania, rodzaj i ilość czynnika chłodniczego, ewentualnie rodzaj i ilość stosowanych filtrów, wszelkie przeprowadzone konserwacje oraz naprawy (wraz z terminem ich przeprowadzenia oraz potwierdzeniem ich wykonania), a przy naprawach – dodatkowo - informację na temat terminu udzielonej gwarancji, itp.

7. 	Usługi przeglądów/konserwacji urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych będą wykonywane w terminach uzgodnionych pomiędzy Stronami.

8. 	Czynności serwisowo-konserwacyjne objęte umową i przewidzianym w nim wynagrodzeniem obejmują również zakup, dostawę i wymianę filtrów powietrza, cylindrów nawilżacza, pasków klinowych oraz baterii do pilotów zdalnego sterowania.

9.	Wykonawca w ramach umowy zapewni Zamawiającemu możliwość konsultacji telefonicznych w czasie trwania umowy, pod numerami telefonów: ………………………………………………………………...

- Realizacja przedmiotu zamówienia będzie się każdorazowo odbywała w obecności przedstawiciela Zamawiającego. Każdorazowo po wykonaniu czynności serwisowych Wykonawca przedstawi Zamawiającemu uzupełniony zeszyt serwisu.

- W ramach realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usuwania usterek i awarii w pracy systemu, 7 dni w tygodniu, w ciągu max. 12 h od zgłoszenia (telefonicznego, e-mailowego lub za pośrednictwem fax-u) ww. przez Zamawiającego (bez dodatkowego obciążania Zamawiającego kosztami robocizny, czy dojazdu w okresie trwania umowy), w wyjątkowych przypadkach, gdy awaria związana jest z wyciekiem wody, Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do usuwania awarii w terminie nie dłuższym niż 1 godzina od zgłoszenia.

- Przez używane poniżej określenia, Zamawiający rozumie:

awaria – 	naprawa, dla przeprowadzenia której potrzebne jest użycie części zamiennych (robocizna – w ramach czynności konserwacyjnych objętych umową i wynagrodzeniem w niej przewidzianym; materiały).

usterka – 	naprawa awaryjna itp., lub wykonanie czynności serwisowo- konserwacyjnych itp. (np. regulacja wydajności wentylacji, regulacja nastaw temperatury powietrza nawiewanego, itp. czynności bez użycia części zamiennych -  robocizna w ramach wynagrodzenia określonego w umowie).

- Wykonawca w pierwszej kolejności podejmie działania zmierzające do naprawienia uszkodzonych części, dopiero w sytuacji gdy naprawa będzie niemożliwa – Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wycenę części, podzespołów lub urządzeń zamiennych, na zasadach określonych poniżej.

- Ewentualne koszty części zamiennych i podzespołów montowanych przez Wykonawcę 
w przypadku awarii (przy konieczności wykonania naprawy zgłaszanej przez Zamawiającego lub stwierdzonej przez Wykonawcę podczas dokonywania przeglądów konserwacyjnych), pokryje Zamawiający, po pisemnym zaakceptowaniu ich ceny.

- W przypadku braku akceptacji wartości uszkodzonej części, Zamawiający sam dokona jej zakupu.

- Na materiały, oraz części, o których mowa powyżej, Wykonawca wystawi odrębną fakturę, z terminem płatności do 30 dni od dnia podpisanego protokołu odbioru naprawy.

- Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania następujących parametrów w magazynach dzieł: wilgotność: 50% (+/- 5%), temperatura 200C (+/- 20C).

- Urządzenia do wzorcowania czujek oraz środki grzybobójcze do odgrzybiania instalacji muszą posiadać atesty wymagane przepisami prawa polskiego.

- Odgrzybianie i czyszczenie musi być przeprowadzone przy użyciu środków bakteriobójczych, grzybobójczych i pleśniobójczych, bezpiecznych dla człowieka. Wykonawca, po zakończeniu czyszczenia i odgrzybiania, uporządkuje pomieszczenia i ciągi komunikacyjne z odpadów powstałych w procesie czyszczenia 
i dezynfekcji kanałów wentylacyjnych.

- Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania w marcu 2023 - pomiaru wydajności wraz z podaniem krotności wymian/h -Instalacji wentylacji.

- Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania w marcu 2023 wzorcowania czujników temperatury 
i wilgotności.

- Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania w marcu 2023 czyszczenia kratek wentylacyjnych 
i klimatyzacyjnych wraz z odgrzybianiem.

- Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania w marcu 2023 okresowych prób szczelności,  wszystkich instalacji freonowych (zgodnie z ustawą) oraz do każdorazowego  sporządzania protokołów z dokonanych pomiarów i przekazywania ich w formie pisemnej Zamawiającemu i w Centralnym Rejestrze Operatorów.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania pomiarów elektrycznych w zakresie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej urządzeń elektrycznych wchodzących w skład zakresu niniejszego zamówienia, w marcu 2023.

§ 5

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:

- zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy (tj. nieterminowego wykonania usługi przeglądów/konserwacji urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych) w wysokości 0,5% wartości umowy brutto określonej w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, a jeżeli zwłoka będzie trwała dłużej niż 7 dni w wysokości 3 % wartości umowy brutto określonej w § 3, ust. 1 za każdy kolejny dzień zwłoki łącznie nie więcej niż 30 % kwoty wynagrodzenia określonego w § 3 ust.1. Jeżeli zwłoka będzie trwała dłużej niż 14 dni to Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia z winy Wykonawcy bez obowiązku uprzedniego wzywania do wykonania zobowiązania wynikającego z umowy;

- za nienależyte wykonanie umowy, w wysokości 5% wartości umowy brutto określonej w § 3 ust. 1;

- za niewykonanie umowy lub odstąpienie od umowy przez jedną ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20 % wartości umowy brutto określonej w § 3 ust. 1;

- Zamawiający zastrzega, że kary wskazane w ust. 1 nie wykluczają się i mogą być naliczane łącznie.

- W razie nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w wyznaczonym terminie, Wykonawca ma prawo żądać zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z bieżących faktur wystawianych za realizację niniejszej umowy.

§ 6

- Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Zamawiający przekazuje Wykonawcy wskazane poniżej informacje dotyczące gromadzenia danych w związku z zawarciem umowy:

  - dane kontaktowe administratora danych: Muzeum Sztuki w Łodzi ul. Więckowskiego 36, 90-734 Łódź, Polska; email: muzeum@msl.org.pl; Tel.426338273;

  - dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO): email: iodo@msl.org.pl;

  - cel i podstawa przetwarzania danych:

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b) w/w rozporządzenia;

  - odbiorca danych osobowych: Muzeum Sztuki w Łodzi;

  - okres, przez który dane będą przechowywane: Okres obowiązywania umowy oraz okres uzasadniony terminem przedawnienia ewentualnych roszczeń stron wynikających z umowy;

  - dane osobowe będą przetwarzanie wyłącznie na terytorium EOG;

  - dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.

- Ponadto Wykonawca  do wiadomości, iż przysługuje mu prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (tylko jeśli przetwarzanie byłoby zbędne do wykonania umowy), a także prawo do ich przenoszenia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§ 7

- Ewentualne spory wynikłe z wykonania umowy, których nie da się rozstrzygnąć polubownie, rozstrzygane będą przez Sąd właściwy Zamawiającemu.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany, powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W powyższym przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- Każda ze stron może rozwiązać niniejszą umowę z 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia liczonego od ostatniego dnia miesiąca, w którym dokonano pisemne wypowiedzenia.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy m.in. Kodeksu Cywilnego.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA	 						   ZAMAWIAJĄCY