## Precyzyjna u
Ozanaczenie | Typ | Model | Miejsce | Numer seryjny |  | Producent
|  | S1AKA/2/01/V/D/G/2/0/2/1/F/ X/05126611 - Liebert HPM | PARTER - Pom. 6
SKP1 | S1KA |  | Rozładowanie, Pakowanie | J. wew. | 14414420002 | Vertiv
| HCR10 |  | DACH | J. zew. | 2481591 | Vertiv
|  | PX021KA/1/3/6/S/D/K/3/1/1/2/ 0P/0/P/X/E/E/E055247 - | PARTER - Pom. 7
SKP2 | PX021KA | Liebert PDX | Magzyn zbiorów (rzeźb) | J. wew. | 14475060001 | Vertiv
| HCR33 |  | DACH | J. zew. | 2895189 | Vertiv
|  | PX021KA/1/3/6/S/D/K/3/1/1/2/ 0P/0/P/X/E/E/E055247 - | PIĘTRO - Pom. 7
SKP3 | PX021KA | Liebert PDX | Magzyn zbiorów | J. wew. | 14475050002 | Vertiv
| HCR33 |  | DACH | J. zew. | 2895190 | Vertiv
SKP4 | S1KA | S1AKA/2/01/V/D/G/2/0/2/1/F/ | PIĘTRO - Pom. 8 | J. wew. | 14414420001 | Vertiv
|  | X/05126611 - Liebert HPM | Magazyn dzieł
| HCR10 |  | DACH | J. zew. | 2481595 | Vertiv

## CW u
Oznaczenie | Typ | Model | Miejsce | Numer seryjny | Producent
N1 |  |  | PIĘTRO - Pom. 12
| MCKT01 | MCKT01925R | Pom. Techniczne | .1700112120781000001 | Klimor
N2W2 | REKUPERATOR | LGH-50RVX | PARTER - Pom. 7 | .17050072 | Mitsubischi
Magzyn zbiorów (rzeźb)
N3W3 z nawilżaczem | MCKS03 | MCKS032225R | DACH | .170002120782000001 | Klimor
MCKS032220L

## AWL u
Oznaczenie | Typ | Model | Miejsce | Numer seryjny | Producent
AWL1 | ANL | ANL102 | DACH | .170700515100001 | Aermec

## PC u
Oznaczenie | Typ | Model | Miejsce | Jednostka | Producent
JW. | ALTHERMA FLEX | EKHBRD016ADY1 | PIĘTRO - Pom. 12 | J. wew. | Daikin
Pom. Techniczne
JZ |  | EMRQ12A | DACH | J. zew. | Daikin
JW. | ALTHERMA FLEX | EKHBRD016ADY1 | PIĘTRO - Pom. 12 | J. wew. | Daikin
Pom. Techniczne
JZ |  | EMRQ12A | DACH | J. zew. | Daikin
JW. | ALTHERMA FLEX | EKHBRD016ADY1 | PIĘTRO - Pom. 12 | J. wew. | Daikin
Pom. Techniczne
JZ |  | EMRQ12A | DACH | J. zew. | Daikin
JW. | ALTHERMA FLEX | EKHBRD016ADY1 | PIĘTRO - Pom. 12 | J. wew. | Daikin
Pom. Techniczne
JZ |  | EMRQ12A | DACH | J. zew. | Daikin

## W u
Oznaczenie | Typ | Model | Miejsce | Numer seryjny | Producent
WS1 | KANAŁOWY | RM160/450 |  | .13498600 | Harmann
WY1 | KANAŁOWY | VKA200 | PIĘTRO - Pom. 12 | .201845503 | Salda
Pom. Techniczne